|  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM TRUNG VIỆT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Địa chỉ: | 88 – 90 Đường số 3, KDC HimLam, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp HCM. |
|  | Tel: | 083.731.2244 – 0915871636 Fax: 083.731.2244 |
|  | Web: | www.namtrungvietenvi.com, www.demvisinh.vn, www.ntvco.vn |
|  | Email: | namtrungviet.envi@gmail.com |

Tp.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2018

BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP GIÁ THỂ VI SINH

|KÍNH GỬI: ANH HOÀN

| STT | TÊN SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SL | ĐƠN GIÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | DẠNG VIÊN XE D 25 x 10 | + Kích thước: DxH=25x10 mm + Nhiệt độ làm việc:5 - 45độC + Bề mặt riêng: ≥ 650 - 750 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + Xuất xứ: VN + 1m3 ≈ 100 kg | 1kg | 60.000 |
| 02 | DẠNG VIÊN XE D 15 x 10 | + Kích thước: DxH=15x10 mm + Nhiệt độ làm việc:5-45độC + Bề mặt riêng: ≥ 650 – 750 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + 1m3 ≈ 100 kg + Xuất xứ: VN | 1kg | 60.000 |
| 03 | DẠNG VIÊN XE D 7 x 10 | + Kích thước: DxH= 7x10 mm + Nhiệt độ làm việc:5-45độC + Bề mặt riêng: ≥ 850 – 1000 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + 1m3 ≈ 150 kg + Xuất xứ: VN | 1kg | 95.000 |
| 04 | DẠNG VIÊN XE D 12 x 10 | + Kích thước: DxH= 15x10 mm + Nhiệt độ làm việc:5-45độC + Bề mặt riêng: ≥ 850 - 1000 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + 1m3 ≈ 150 kg + Xuất xứ: VN | 1kg | 70.000 |
| 05 | TẤM LẮNG LAMEN | - Dạng tấm - Kích thước 1000 x 500(mm) - 1m3 = 68 Tấm - Độ dày tấm phẳng: 0.25mm - Độ dày tấm sóng: 0.35mm - Vật liệu: nhựa PET. - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C - Việt Nam GHI CHÚ: Đơn giá chưa lắp ghép thành khối. | 1 m3 | 1.200.000 |
| 06 | TẤM LẮNG LAMEN | Vật liệu : PEE (Ethylene Propylen Ecopolymer) Độ mở : 80mm Trọng lượng : 16kg/m2 Dày : 0,6mm Số tấm : 20 tấm/m2 Kích thước tấm : 1100x960 (mm) Góc nghiêng : 60o Kích thước khối ; 1000 x 1000 x 896 (mm) Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C Xuất xứ: Hongkong Hai Fan GHI CHÚ: Đơn giá chưa lắp ghép thành khối. | 1m3 | 1.850.000 |
| 07 | TẤM LẮNG LAMEN | - Dạng block - Kích thước: D x R x H 2000 x 500 x 1000(mm) - Kích thước ống: 54 x 54 mm - Tải trọng bề mặt: 5.5m3/1m3 thể tích. - Độ dày: 0.5mm - Góc nghiên 600 chéo góc so le 2 chiều - Vật liệu: nhựa PVC xanh - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C - Việt Nam Lưu ý: - Nhiều kích thước ống 54 x 54 mm, 40 x 40 mm - Đơn giá đã lắp ghép thành khối theo yêu cầu. | 1M3 | 3.200.000 |
| 08 | DẠNG TỔ ONG (màu trắng) | -Dạng tấm -Kích thước 1000mm x 500mm -1m3 = 32 Tấm -Độ dày:0.25mm -Vật liệu: nhựa PVC. - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C -Việt Nam | 1 m3 | 500.000 |
|  | DẠNG TỔ ONG (màu trắng) | -Dạng tấm -Kích thước 1000mm x 500mm -1m3 = 32 Tấm -Độ dày:0.35mm -Vật liệu: nhựa PET. - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C -Việt Nam | 1M3 | 500.000 |
|  | DẠNG TỔ ONG (màu trắng) | -Dạng tấm -Kích thước 1000mm x 500mm -1m3 = 32 Tấm -Độ dày:0.5mm -Vật liệu: nhựa PET. - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C -Việt Nam | 1M3 | 650.000 |
| 09 | DẠNG CẦU NHỎ | + Kích thước: D=50 mm + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độ C. + Bề mặt riêng: ≥ 300-450 m2/m3. + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. + 1m3 = 8.000 trái( Theo thể tích di động) + Xuất xứ: VN | 1m3 | 4.800.000 |
| 10 | DẠNG CẦU LỚN | + Kích thước: D=100 mm + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45độC. + Bề mặt riêng: ≥180-250 m2/m3. + 1m3 = 600 trái( Theo thể tích di động) + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. + Xuất xứ: Việt Nam | 1 m3 | 1.100.000 |
| 11 | DẠNG CẦU LỚN | + Kích thước: D=150 mm + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độC. + Bề mặt riêng: ≥108-180 m2/m3. + Diện tích bề mặt: 220 – 250m2/m3 + Độ rỗng xốp: ≥ 90% + Trọng lượng 1.2g/1 quả + 1m3 = 500 trái + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP màu đen + Xuất xứ: Việt Nam | 1M3 | 3.200.000 |
| 12 | DẠNG SỢI | + Kích thước: 1000x200mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m2/m3 + 1m3 = 25 sợi + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Vật liệu chế tạo : sợi tổng hợp + Xuất xứ: VN | 1 m3 | 300.000 |
| 12 | DẠNG SỢI | + Kích thước: 1000 x 200mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m2/m3 + 1m3 = 25 sợi + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Vật liệu chế tạo : sợi polyester + Xuất xứ: VN | 1m3 | 500.000 |
| 14 | DẠNG SỢI | + Kích thước: 1000 x 200mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m2/m3 + 1m3 = 25 m + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Vật liệu chế tạo : sợi PVC + Xuất xứ: VN | 1M3 | 650.000 |
| 16 | DẠNG SỢI | + Kích thước: 1000 x 200mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m2/m3 + 1m3 = 25 m + Vật liệu chế tạo : inox-nhựa PVC + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Xuất xứ: VN | 1m3 | 650.000 |
| 17 | VẬT LIỆU THÁP HẤP THỤ | +Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. + Xuất xứ: VN | 1 kg | 280.000 |
| 18 | Đĩa TK | + Kích thước: D=270mm + Lưu lượng 0 – 12 m3/h + Xuất xứ: Taiwan + Bọt mịn | 1 | 190.000 |
| 20 | Đĩa TK | + Kích thước: D=270mm + Xuất xứ: SSI - USA + Bọt mịn + Lưu lượng 0 – 12 m3/h | 1 | 280.000 |
| 22 | VẬT LIỆU LỌC | CÁT THẠNH ANH | 1KG | 2.500 |
|  |  | SỎI | 1KG | 2.500 |
|  |  | THAN GÁO DỪA | 1KG | 28.000 |

* Ghi chú :

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10% VAT) ,

- Chưa bao gồm vận chuyển đi tỉnh

- Hình thức thanh toán : TM/CK

# Chúng Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sớm nhận được sự hợp tác kinh doanh cùng quý vị.

PHẦN XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG		CTY TNHH CN – MT NAM TRUNG VIỆT

Ngày . . . . ./ . . . . ./20 . . . .			            Người báo giá

NGUYỄN THỊ HUYỀN